LGZCCT-2017-002

四川理工学院“灯光、硅箱设备”采购

竞争性谈判文件

项目：科学会堂灯光设备

四川理工资产经营有限责任公司

二〇一七年四月
第一章  竞争性谈判邀请公告

四川理工资产经营有限责任公司拟采取竞争性谈判方式采购科学会堂灯光设备一批，特邀符合本次招标要求供应商参与。现将有关事项告知如下：

一、采购项目内容

1.项目名称及编号：科学会堂灯光设备，四川理工资产采谈（2017）002号。

2.采购内容：科学会堂灯光、硅箱设备采购（详见谈判文件第三章）

二、资金来源、最高限价：自筹资金、最高限价为￥152300..00元。

三、竞标人资格

1 、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业。

2 、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3 、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4 、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5 、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法、安全事故记录。

6 、具备法律和行政法规规定的其他条件。

四、报名:

2017年4月28日至2017年5月3日上午12:00在四川理工资产经营有限责任公司办公室报名，电话：0813-5505581朱老师处报名，逾期不受理。报名时不对供应商进行资格审查，供应商资格、谈判文件是否符合采购要求，采取资格后审，以谈判小组审查结论为准。

本次收取报名费：人民币贰佰元整。

# 五、谈判文件递交和谈判时间、地点等：

1.谈判文件递交截止时间及地点：2017年5月5日下午14:40时前递交至四川理工学院科学会堂501会议室。

2.谈判时间及地点：2017年5月5日下午15:00时在四川理工学院科学会堂501会议室（若时间有变，另行通知）。

六、投标保证金：

本次缴纳投标保证金人民币三千元，采取投标现场现金缴纳方式。

# 七、咨询：

# 报名咨询：  朱老师 ： 0813-5505581       肖老师 ： 0813-5505580

四川理工资产经营有限责任公司

2017年4月27日

第二章   竞争性谈判须知

（一）说明及注意事项

1. 竞标人资格

1.1、在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业；

1.2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法、安全事故记录；

1.6、具备法律和行政法规规定的其他条件。

2. 参加谈判费用

无论谈判过程中的做法和结果如何，谈判方自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

（二）谈判文件的编写

1.要求：

1.1竞标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供竞标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.2竞标文件的书面内容不得涂抹或改写。

2.谈判文件由以下部分构成:

2.1竞标承诺书、报价表、主要产品技术指标等情况说明、谈判事项承诺、特别声明等；

2.2竞标资格证明文件。

3.知识产权

3.1 竞标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由竞标人承担所有相关责任；

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权；

3.3竞标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在竞标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，竞标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权；

3.4 如采用竞标人所不拥有的知识产权，则在竞标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 为保证产品质量和售后服务，本次采购主要产品(LED帕灯、图案灯及成像灯）必须要有生产厂商或国内总代理商针对此项目的授权书，并加盖鲜章。

（三）谈判文件的递交

1.竞标文件的密封和标记

1.1竞标文件应进行密封，并在封面注明谈判编号、谈判项目；

1.2竞标文件要求：竞标文件正本1份，副本2份；

1.3竞标文件装订要求：竞标文件的正本和副本一律用A4纸编制和复印。竞标文件的正本和副本应采用胶装，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。竞标文件中的证明、证件及附件等应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。

2.竞标文件的递交、修改和撤回

2.1 竞标人应在谈判截止时间前将密封合格的竞标文件按要求送达四川理工学院科学会堂501会议室；

2.2竞标人递交竞标文件后，可修改或撤回竞标文件，但必须在谈判截止时间前书面通知四川理工资产经营有限责任公司；谈判截止时间后不得修改或撤回竞标文件。

（四）谈判程序

1.四川理工资产经营有限责任公司按竞争性谈判邀请中规定的时间和地点进行谈判。

2.竞标文件初审：初审分为资格性审查和符合性审查

2.1资格性审查。依据法律法规和谈判文件的规定，对竞标文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。

2.2符合性审查。依据谈判文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定竞标人是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

3.竞争谈判

3.1谈判小组所有成员集中与单一竞标人依据谈判文件规定的条件进行谈判。在谈判中，谈判小组及有关当事人应当严格遵循保密原则；

3.2谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有竞标人。

4.确定成交人

4.1谈判小组在谈判结束后，要求所有竞标人就最终确认的售后服务要求在规定的时间内提出最后报价及有关服务承诺；

4.2谈判小组按照谈判文件规定的评定标准，根据竞标人的最后承诺进行评审；

4.3谈判小组在完成评审工作后，确定成交候选供应商，谈判小组所有成员签字确认。

（五）谈判及确定成交的原则

1.对所有竞标人的谈判评定，以相同的程序和方法严格按照谈判文件的要求和条件进行。

2.以谈判文件的要求为基础，对有利于用户的改进方案（包括采取先进的工艺、技术措施保证项目和质量、售后服务承诺等），在不提高报价的前提下可以接受。

3.竞标人的报价应低于市场平均价，对高于市场平均价的报价，将予以拒绝。

4.竞标人的谈判最终报价明显低于其他谈判最终报价，使得其报价可能低于其个别成本的，谈判小组应当要求该竞标人作书面说明并提供相关材料证明自己的报价不是低于成本。竞标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该竞标人以低于成本报价竞标，其参加竞标作无效处理。

5.定标原则：竞标人应在投标文件中一次报出不得更改的报价，投标现场进行多轮报价。本次谈判评定原则采用最低评标价法。即谈判小组根据竞标人所投货物在满足谈判文件规定要求的条件下，确定最低有效报价中标。

（六）谈判文件澄清、修改、废标及无效投标条款

1.竞争性谈判采购文件的澄清

1.1竞标人应认真审核采购文件相关内容，如发现技术参数、配置有误或要求不合理的，竞标人必须在收到竞争性谈判采购文件后二个工作日内以信函或传真书面形式（加盖公章）要求邀标方澄清，否则，由此产生的后果由竞标人负责；

1.2 邀标方必须以书面形式答复所有购买竞争性谈判采购文件的竞标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

2.竞争性谈判采购文件的修改

2.1 邀标方对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要澄清或者修改的，应当在竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件截止时间两日前，在四川理工学院信息专栏发布更正公告，并通知所有竞争性谈判采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判采购文件的组成部分；

2.2 邀标方可以视采购具体情况，延长竞标截止时间和开标时间，但至少应当在竞争性谈判采购文件要求提交竞标文件的截止时间两个工作日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判采购文件收受人，并在四川理工学院信息专栏发布更正公告。

3.邀标方不向落选的谈判人退还谈判文件。

4.为了有助于谈判文件的审查、评估和比较，邀标方有权向谈判人质疑并请谈判人澄清其谈判内容，重要的澄清应是书面的，但不得对谈判内容进行实质性修改。

5.谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

6.废除谈判条件

6.1 符合本次谈判相应资格条件的竞标人不足三家的；

6.2 竞标人的报价（谈判最终价）均超过了采购预算；

6.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.4因重大变故，采购任务取消的。

7.无效谈判

7.1按照规定应缴未缴保证金的；

7.2不具备谈判文件中规定资格要求的；

7.3不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

（七）谈判纪律和注意事项

1.谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给竞标或与竞标有关的单位或个人。

2.在谈判过程中，竞标人不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与竞标的资格。

3.在谈判过程中，竞标人可以对报价文件的内容（包括价格和服务条款等），在符合谈判文件要求的前提下和规定的时间内进行修改，最终报价必须以书面形式确认。

4.对各竞标人的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他竞标人。

5.谈判小组可根据需要对竞标人进行实地考察。

（八）谈判保证金

1.竞标人响应竞标时，需以人民币提交谈判保证金：现金3000.00元，作为其竞标的一部分，保证金装入密封袋中并加盖公章，在谈判时同竞标文件一并递交。

2.未中标单位的谈判保证金在评定结束后退还,中标人的谈判保证金在合同签订生效后无息退还。

3.发生下列情况的，谈判保证金按相应办法处理：

3.1 竞标人法定代表人或授权委托人未准时参加比选会议的视为自动弃权，所交保证金不予退还。

3.2 谈判开始后，竞标人撤回其响应文件的，所交保证金不予退还。

3.3 成交人不按规定与采购人签订合同的，所交保证金不予退还。

3.4 竞标人采用虚假手段中标的，所交保证金不予退还。

3.5 竞标人有违反采购法规行为的，所交保证金不予退还。

（九）履约保证金

成交人应在合同签订之前按中标金额的百分之五向采购人交纳合同履约保证金。

（十）付款方式

本项目无预付款。项目采购全部货物在采购人单位内指定地点安装调试完成并经验收合格后，由采购人凭成交人出具的正式全额发票于两周内一次性付清合同全额货款（支付方式：银行转账）。同时原合同履约保证金，转为质保金，质保金在合同标的物在质保期内无质量问题情况下，期满后两周内一次性无息退还，否则退款时间顺延。

（十一）采购合同

1.合同签订：

1.1成交人接成交通知后5个工作日内向采购人缴纳本次项目中标价的5%履约保证金，再与招标人签订采购合同；

1.2谈判文件（含谈判补充文件）、成交人的谈判文件（含澄清文件）及谈判记录均为签订合同的依据；

1.3成交人自接成交通知之日起5个工作日内不签订采购合同的，四川理工学院可单方面取消其成交资格，依实际情况追究责任。

2.合同执行：

2.1供需双方严格按合同条款执行；

2.2因特殊原因不能按期履约，成交人应在合同约定内书面告知邀标人，并承担合同违约责任；

2.3如需变更合同谈判内容，供需双方须协商之后再定；

2.4无特殊原因成交人拒不履行合同，邀标人可单方面取消其成交资格，并追究违约及赔偿责任。

第三章　采购项目需求及要求

# 一、四川理工学院“灯光、硅箱设备”

# 采购内容及要求

（一）采购内容

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED帕灯 | 台 | 22 |
| 2 | P64筒灯 | 台 | 40 |
| 3 | P64筒灯灯泡 | 个 | 12 |
| 4 | 成像灯 | 台 | 10 |
| 5 | 图案灯 | 台 | 2 |
| 6 | 灯光硅箱 | 个 | 1 |
| 7 | 信号放大器 | 个 | 2 |
| 8 | 电缆信号线 | 米 | 一批 |

（二）技术要求

1、LED帕灯

输入电压：100V/120V/200V/220V /230V/240V  AC，50/60Hz； 额定功率：160W@220V，LED光源：功率 3W；数量 至少48颗（12R＋12G＋12B＋12W）；额定寿命至少 50000小时；颜色：RGBW混色 色温线性可调；调光：0-100%线性调节 频闪：1～20次/秒；出光角度：光斑角度（1/10峰值角）θ 28°；光束角度（1/2峰值角）θ1/2 15°（可选角度8°.25°.45°）；控制方式：国际标准DMX512信号，3芯接口；精简模式7个通道、标准模式11个通道、扩展模式15个通道；主从同步控制模式 至少16个内置程序 16个用户程序；内置程序和用户程序均可采用控制通道直接调用，16级速度可调；自检模式 其它功能：显示控制线路板温度；显示灯具使用时间；DMX通道模式、显示设置状态、操作模式状态；用户程序数据等均可通过同步状态进行参数传递；工作环境温度：-20°C～40°C。LED(单色横幅）Ф3.75 双基色，显示颜色：红色、绿色,256级灰度。备注：科学会堂12台，营盘演播厅10台。科学会堂长60米，宽30米，观众席高7米，舞台高12米，灯杆高10米。电力控制室及硅箱室在舞台右侧，灯光音响控制室在会堂中后方。 营盘演播厅长20米，宽12米,；舞台高6米，长10米进深6米，电力室在舞台旁边，音控室在演播厅中后方。

2、P64筒灯

2.1额定电压：AC220V；

2.2泡：1000W密封泡；

2.3灯体材料：铝合金。

备注：科学会堂28台，营盘演播厅12台。科学会堂长60米，宽30米，观众席高7米，舞台高12米，灯杆高10米。电力控制室及硅箱室在舞台右侧，灯光音响控制室在会堂中后方。 营盘演播厅长20米，宽12米,；舞台高6米，长10米进深6米，电力室在舞台旁边，音控室在演播厅中后方。

3、P64筒灯灯泡

1000W密封泡。备注：营盘演播厅12个。

- 成像灯

输入电压：230VAC,50HZ；额定功率：750W；灯泡规格：HLP卤素泡/750WG9.5；色温：2900K，寿命300小时；防护等级：IP20；外观：高强度压铸铝；26°透镜。备注：科学会堂用。科学会堂长60米，宽30米，观众席高7米，舞台高12米，灯杆高10米。电力控制室及硅箱室在舞台右侧，灯光音响控制室在会堂中后方。

- 图案灯

光源规格：OSRAM:HTI 1500W/60/P50/;1500W;1500w快速单端灯泡；总功率：1800W;                                                   色温：6000K-2800K大范围调整 额定寿命：至少750H;开光角度:最小10°最大大于等于68°;线性高速变焦,任意范围光斑均匀一致 任意多点线性调焦,2米至无限远的跟踪调焦;0~100%线性调光，具有16Bit精度微调采用16片段高速光圈5~100%,内置多种光圈宏功能效果, 能瞬间0.3-25次/秒的频闪切换;图案:至少2个旋转图案盘：每组有不少于6个可换图案片＋白光;可安装玻璃图案片和金属图案片可双向变速旋转，具有索引功能;变速抖动效果、双向变速流动效果可以生成火焰,流水等效果;                                                 至少1个固定图案盘：不少于7个可换图案片+白光;具有变速抖动效果、双向变速流动效果;                                                                   颜色：CYM线性混色系统，具宏指令功能 1个颜色盘：7个颜色+白光；半色效果，可变速双向彩虹效果 步进/线性转换颜色可选；色温校正：0-100％线性降色温系统；棱镜：1个三棱镜，可双向变速旋转，具索引功能；柔光盘：柔光0-100%线性调节；效果盘：不少于1个可更换式图案效果盘，双向变速旋转；调焦：DMX线性调焦 调光：0-100%线性调节；光圈：5-100%线性调节 具宏指令 频闪：双片式频闪，0.3-25次/秒；旋转角度：水平方向540°，垂直方向270°；具自动回位功能；光束角度：线性变焦(最小大于)10°(最大大于)65°以上（具有16Bit精度调节）；控制方式：国际标准DMX512信号，3芯、5芯DMX512接口； RDM控制协议 精简模式不少于25个通道，标准模式不少于31个通道，扩展模式不少于38个通道 自检模式；其他功能：水平、垂直速度可调 显示灯具、灯泡使用时间；LCD中英文双语菜单，亮度、对比度可调；镇流器自动节能 传感器故障诊断系统；内置可充电式电池，不联结电源即可进行操作面板的设置；输入信号隔离保护功能 便于维护的模块化结构；网卡接口 DMX512无线信号接收 可选配DMX512无线发射器。备注：科学会堂用,。科学会堂长60米，宽30米，观众席高7米，舞台高12米，灯杆高10米。电力控制室及硅箱室在舞台右侧，灯光音响控制室在会堂中后方。

- 灯光硅箱

96路，每路6KW。备注：科学会堂用

- 信号放大器

1路DMX-512数码输入，1路DMX-512直接输出；输入/输出光电隔离；4路/8路独立放大驱动输出；信号放大整形功能，延长信号传输距离；增强数据总线接入设备数量的能力；                                                     保护控制台DMX-512输出接口，故障现场隔离，可保障数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。电源: AC100V-240V / 50-60Hz。备注：科学会堂用

8、电缆信号线:电缆符合国标，材质裸铜线，护套材质橡胶；信号线：符合国标， 防水等级不低于IP68，耐温范围-40℃--120℃，材质裸铜线，护套材质橡胶。备注：科学会堂用

二、项目概况：自行现场查勘。

三、采购要求

1.基本要求

1.1本项目内所有产品全免费质保期为至少一年以上，质保期的起始日期为货物在最终用户现场验收合格之日起开始计算；

1.2免费上门安装调试，现场操作培训，培训包括操作及一般维护保养知识；

1.3质保期内中标人负责免费保修和更换损坏的零部件(耗材和人为原因造成损坏除外)，每年免费巡回保养二次，如果产品出现故障，收到采购人通知后，中标人在1小时内作出响应，4－8小时内工程师到现场解决。

1.4质保期外中标人继续提供优质服务，终身免收差旅费（包括机票，住宿，交通费等）和人工服务费，如需更换零配件和购买附件，按成本价提供。

2.项目完成时间：合同签订后3天内。（如有异议双方再行协商）。

3.验收标准、方法

货物安装调试完成，用户试用十五天，若无质量或操作上的问题则由采购人按合同内的货物名称、规格型号、数量、外观、技术指标以及其他约定的技术要求进行验收；若在试用期内发现质量问题，中标人应在一个月内免费更换为合格的货物；如中标人二次更换仍无法达到验收标准超过一个月采购人有权单方解除合同，并要求中标人赔偿损失。

- 违约责任

如中标人向采购人提供虚假伪劣产品或存在严重质量问题的产品，采购人有权要求更换、退货直至向中标人索赔双倍经济损失。

- 其他

参加本次项目的供应商若违犯《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规规定，将依法追究其法律责任。

第四章　竞标文件格式

1 供货廉政承诺书（参考格式）

：

为加强物资采购活动中的廉政建设，防止商业贿赂等违法违纪行为发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和贵校党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条  参与贵方物资采购活动时，除具备文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及上级关于廉政建设的各项规定。

第二条  遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

第三条  与贵方有关人员保持正常的业务交往，不向相关机构和人员提供不正当利益。

第四条  严格执行采购合同，自觉按合同办事。

第五条  发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方；情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察等机关举报。

第六条  对以上承诺若有违反，愿意接受贵方关于取消中标或供货资格、终止合同和不得参加贵方以后所有采购活动的处理。

第七条  本承诺书自签署之日起生效。

单位（盖章）

单位法定代表人（签字）

单位委托代理人（签字）                            联系电话：

年    月    日

2 竞 标 函

致：

根据贵方（采购项目名称）（项目编号：              ），正式授权下述签字人      （姓名和职务） 全权代表竞标人             （竞标人全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交下述文件。

竞标文件正本1份，副本2份

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按竞争性谈判采购文件的采购项目需求和报价表，首次总报价（大写）       元，人民币(￥             )；

2、我方同意在竞争性谈判须知规定的提交竞标文件截止日期起遵循本竞争性谈判采购文件，并在规定的竞标文件有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3、我方承诺已经具备参加采购活动的竞标人应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据竞争性谈判采购文件的规定，能承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在竞标文件有效期内撤回谈判采购或者有其他违约行为，我方的竞标保证金同意按本竞争性谈判文件处理。

7、同意应贵方要求提供与本谈判采购有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解并接受本次谈判评定原则，即以最低有效报价确定中标成交人的行为。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守国家相关采购法律法规的规定，如有下列情形之一的，同意处以人民币    元的罚款，列入不良行为记录名单，在今后禁止参加贵方相关采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者恶意串通的；

- 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本谈判采购有关的正式通讯地址为：

地址：                           邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）：

竞标人盖公章：

竞标日期：

3 法定代表人授权委托书

：

本授权书声明：注册于  （委托单位全称） 的法定代表人代表本公司授权（姓名和职务   ）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（谈判采购项目名称）项目（项目编号：　　   　）的谈判报价及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                法定代表人：（签名或盖章）

签发日期：     年    月    日

___________________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　			性别：        年龄：

2、委托人企业有效的营业执照号码：

地址：								经济性质：

注册资金：				    	经营方式：

经营范围：

说明：

1．委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让，不得买卖。

3．委托代理人根据受权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

第五章  谈判资格证明文件

（一）竞标人为法人企业的，提供如下资格证明文件：

1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖公章）

2、法人代表资格证明书、授权委托书

3、经办人身份证（复印件加盖公章）

4、参加谈判者提供相应资质证书（复印件加盖公章）

（二）基本情况说明

1、谈判人简介

2、与谈判标的竞 标 报 价 表

3、谈判承诺事项

1）．对本项目的售后服务（含培训）承诺；

2）．谈判人的其他承诺

（三）服务承诺书（竞标人自行编写）

附件2：多轮报价表（格式）

多轮报价表

| 项目名称： | 采购编号： |
| --- | --- |
| 第一轮报价：￥ 元 | 大写金额：人民币 元 |
| 第二轮报价：￥ 元 | 大写金额：人民币 元 |
| 第三轮报价：￥ 元 | 大写金额：人民币 元 |
| 第四轮报价：￥ 元 | 大写金额：人民币 元 |
| 第五轮报价：￥ 元 | 大写金额：人民币 元 |
| 第六轮报价：￥ 元 | 大写金额：人民币 元 |
| 第七轮报价：￥ 元 | 大写金额：人民币 元 |
| 第八轮报价：￥ 元 | 大写金额：人民币 元 |
| 最终报价： ￥ 元 | 大写金额：人民币 元 |

响应人名称（盖章）：

响应人代表（签字）：

日期：